## 扉-3 投标总价扉页
| 江高供销社职工宿舍维修 |  |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人： |  | 广州市白云区供销总公司
工 程 名 称： |  | 江高供销社职工宿舍维修工程
投 标 总 价 |  | （小写）： | 0
|  | （大写）： | X拾X万X仟X佰X拾X元X角X分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：职工宿舍维修工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 0
2 | 措施合计 | 0
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 0
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 0
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
3.11 | 委托设计费 | 0
4 | 规费 | 0
5 | 税金 | 0
6 | 总造价 | 0
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心岭职工宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 粤R1-7-20 | 天沟、泛水防水层修补（排水沟） 防水水泥砂灰浆面2cm厚 | 1、拆除清理破损部位的防水层及清理基层，砂浆（制作）运输，扫水泥浆，铺设防水砂浆，表面抹光； 2、聚氨酯防水涂料刷两遍； 3、运距：综合考虑20km； |  | m2 | 3 |  |  | 0
2 | 粤R1-1-61 | 人工单项拆除 拆除块料面层 架空（主屋面隔热层杂草、梯间旁杂物清除） | 1、做法：人工机械打凿、人工装袋搬运、自卸车清运; 2、运距：综合考虑20km; |  | m2 | 105 |  |  | 0
3 | 粤R1-1-52 | 人工单项拆除 铲除（外墙）抹灰 墙、柱面 | 1、人工拆除 切割成方状，铲除抹灰 墙、柱面； 2、人工二次搬运，人工装自卸车，运距：综合考虑20KM； |  | m2 | 107.55 |  |  | 0
4 | 粤R1-7-97 | 注浆堵漏 水溶性聚氨脂 混凝土结构 | 裂缝化学灌浆处理施工包括，裂缝表面处理，埋设灌浆嘴，封缝，密封检查，配制浆液，灌浆，封口结束等工序 |  | m | 40 |  |  | 0
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（外墙批荡） | 1.墙体类型:砖外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:基层上刷素水泥浆一遍、 1:2:8 水泥石灰砂浆 |  | m2 | 141.4 |  |  | 0
6 | 011204003001 | 乳胶漆外墙面（喷涂乳胶漆、淡黄色） | 1.墙体类型:原外墙基层 2.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:刮防水腻子两遍；喷涂抗碱性底漆一遍，喷涂面漆两遍，淡黄色 |  | m2 | 322.66 |  |  | 0
7 | 011506003001 | （彩钢板）雨篷修复 | 1、钢型材龙骨，除锈涂刷防锈漆，加固。 2、破损彩钢瓦更换，厚度0.376mm。 |  | m2 | 16.8 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心岭职工宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 粤R1-10-1 | 双排脚手架(不含平台) 高度(m以内) 10 | 1、包括材料运输，绑扎顶架，安全网等全部搭设过程。 2、使用期间的加固维修和安全管理、完工拆除工作。3、拆除后材料分类捆扎及场内外运输等工作。 |  | m2 | 260.4 |  |  | 0
9 | 粤R1-1-52 | 人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面（首层内墙） | 1、人工拆除 铲除抹灰 墙、柱面； 2、人工二次搬运，人工装自卸车，运距：综合考虑20KM； |  | m2 | 81.04 |  |  | 0
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（首层部分）内墙批荡 | 1.墙体类型:砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:基层上刷素水泥浆一遍、 1:2.5 水泥砂浆 |  | m2 | 81.04 |  |  | 0
11 | 011406001001 | 室内墙身乳胶漆翻新（首层部分） | 1.基层类型:墙面白水泥浆饰面 2.油漆品种、刷漆遍数:面漆两遍（立邦工程漆） |  | m2 | 411.28 |  |  | 0
12 | 粤R1-1-67 | 人工单项拆除 木(塑料)窗（首层、二层） | 拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | m2 | 24 |  |  | 0
13 | 010807001001 | 金属窗（首层、二层铝合金玻璃窗） | 铝材厚度1.0mm，5mm厚雾化玻璃。含窗周边防水砂浆填充以及收口处理； |  | m2 | 24 |  |  | 0
14 | 010807001002 | 不锈钢防盗网 | 20mm管径不锈钢型材（202不锈钢），内置14mm螺纹钢，间距不超12cm，装至室外，暗扣固定； |  | m2 | 26.4 |  |  | 0
15 | 010802004002 | 不锈钢门（二层通道门） | 1.门类型:不锈钢防盗门（单边门套） 2.五金材料:防盗门扣、门眼、门锁、含所有五金； |  | m2 | 1.89 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心岭职工宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011406001002 | 室内墙身乳胶漆翻新（二层部分） | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，面漆两遍（立邦工程漆） |  | m2 | 353.68 |  |  | 0
17 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（厨房、洗手间） | 1.墙体类型:砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:基层上刷素水泥浆一遍、9mm厚1:1:6混合砂浆打底、再抹7mm厚1:1:6混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:0.3:2.5混合砂浆罩面压光 4.装饰面材料种类:满刮腻子胶两遍 |  | m2 | 95.35 |  |  | 0
18 | 011204003003 | 块料墙面（600*300瓷砖）厨房、洗手间 | 1.墙体类型:抹灰基层 2.底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、14mm厚1:3水泥砂浆打底 3.贴结层厚度、材料种类:8mm厚1:0．15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)、好亦特粘结剂粘贴 4.挂贴方式:粘贴 5.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:灰色纸皮砖砖600mm×300mm 6.缝宽、嵌缝材料种类:好亦特勾缝剂勾缝、缝宽5mm 7.磨光、酸洗、打蜡:棉纱清洁表面 |  | m2 | 40.99 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 011102003004 | 块料楼地面（防滑砖300*300） | 1.找平层材料种类、厚度:1:3水泥砂浆20mm厚 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:彩釉砖300mm×300mm 4.嵌缝材料种类:白水泥浆 |  | m2 | 6.4 |  |  | 0
20 | 010903002002 | 二层洗手间、厕所墙面（地面）涂膜防水 | 1.涂膜品种:德高防水涂料（通用型） 2.涂膜厚度、遍数:厚度1.5mm，两遍 3.防水部位:卫生间地面 |  | m2 | 32.75 |  |  | 0
21 | 010401012002 | 零星砌砖（灶台） |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
22 | 010401012003 | 零星砌砖（蹲厕） |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
23 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:塑钢平开门 2.玻璃品种、厚度:5mm厚平玻 3.五金材料:闭门器、管于拉手、门碰珠、门锁 |  | m2 | 4 |  |  | 0
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:钢管组成冷水 3.开关:冷水开关 |  | 组 | 1 |  |  | 0
25 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:蹲式高水箱 3.型号、规格:MLD-5802 |  | 组 | 1 |  |  | 0
26 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称、型号:照明配电箱 俊朗牌 2.规格:外形尺寸308mm×385mm×l05mm(高×宽×厚) 3.挂墙式安装 4.含漏电开关、断路器等（成套，详图纸） |  | 台 | 6 |  |  | 0
27 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:TCL牌 2.材质:含底盒，绝缘PVC |  | 个 | 21 |  |  | 0
28 | 030404035001 | 插座（二三） | 1.名称:TCL牌 2.材质:含底盒，绝缘PVC |  | 个 | 29 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心岭职工宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030404035002 | 插座（厨房二三插） | 1.名称:TCL牌 2.材质:含底盒，绝缘PVC |  | 个 | 12 |  |  | 0
30 | 030404035003 | 插座（空调） | 1.名称:TCL牌 2.材质:含底盒，绝缘PVC |  | 个 | 9 |  |  | 0
31 | 030404035004 | 插座（排气扇） | 1.名称:排气扇插座 2.材质:PVC |  | 个 | 9 |  |  | 0
32 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:正野窗式排气扇 2.型号:统一按现场情况配置 |  | 台 | 7 |  |  | 0
33 | 030412001001 | 普通灯具（LED吸顶灯） | 1.名称:圆球吸顶灯 2.规格、型号:22W/11W |  | 套 | 28 |  |  | 0
34 | 030411002001 | 线槽（PVC) | 1.材质:塑料 2.规格:宽50间以下 联塑牌 3.配置部位:墙上 |  | m | 359.5 |  |  | 0
35 | 030411004001 | 配线， 导线截面(2.5mm2以内) | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 珠江牌 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 |  | m | 875.1 |  |  | 0
36 | 030411004002 | 配线， 导线截面(4mm2以内) | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 珠江牌 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 |  | m | 563.22 |  |  | 0
37 | 031001006003 | 塑料管（DN20 PPR给水管） | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:夹紧式连接 6.含：角阀、闸阀、弯头等管件 |  | m | 16 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心岭职工宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031001006002 | 塑料管 （DN100 PVC排污管） | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 联塑牌 4.型号、规格:DN1OOmm 5.连接方式:粘接连接 6.含：局部土方开挖，接入原有化粪池 |  | m | 20 |  |  | 0
39 | 031001006004 | 塑料管 （DN75 PVC排水管） | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式:粘接连接 6.含:局部土方开挖，接入暗渠 |  | m | 5 |  |  | 0
40 | 031004004001 | 洗涤盆（灶台） | 1.材质:不锈钢洗菜盆 2.含：水龙头、存水弯、排水栓、洗菜盆、托架等 3.开关:开关单把 |  | 组 | 1 |  |  | 0
41 | 粤R1-4-52 | 其他加固工程 凿除混凝土保护层 凿除保护层 | 1、凿除混凝土保护层 凿除保护层，钢丝刷除锈； 2、砼缺损修补 环氧砂浆批荡修复板 板下施工； |  | m2 | 14.52 |  |  | 0
42 | 031001006001 | 塑料管DN110 排水管（A级联塑牌） | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN1OOmm 5.连接方式:粘接连接 6.钻孔:刚性防水 7.钻孔数量：8个 8.连接至室外沟渠 |  | m | 32.8 |  |  | 0
43 | 粤R3-2-12 | 水力冲洗管道 管径300mm内 积泥1/2内（室外排水沟清理疏通） | 1、打凿原有暗渠混凝土盖板，清理渠内杂物； 2、通水试验，恢复原有混凝土盖板等； |  | m | 20 |  |  | 0
44 | 011707004001 | 二次搬运（二层各房间杂物清除、住户搬家） | 1、二层各房间内废弃物品清运； 2、协助老干搬家，上下楼搬运家具、生活用品，两次，每次要求派员两人以上； |  | 项 | 1 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心岭职工宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 0
合 计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 |  | 0 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
6 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心岭职工宿舍维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计 | [5 empty] | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：职工宿舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | —
4.2 | 专业工程暂估价
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
11 | 委托设计费 | 0
| 合 计 | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：职工宿舍维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  | 0
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 | 0.1 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 0 | 3 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13