## 扉-3 投标总价扉页
| 竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修 |  |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： |  | 竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程
投 标 总 价 |  | （小写）：
|  | （大写）： | X万X仟X佰X拾X元X角X分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 0
2 | 措施合计 | 0
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 0
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 0
5 | 税金 | 0
6 | 总造价 | 0
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 粤R1-1-71 | 人工单项拆除 小青瓦(土瓦) | 1、人工拆除原有屋面瓦、木梁、木檩条； 2、拆除、清运、运距综合考虑。 |  | m2 | 45.7 |  |  | 0
2 | 粤R1-1-67 | 人工单项拆除 木(塑料)窗 | 1、人工拆除原有木窗4扇，规格：0.9*1.2； 2、拆除、清运、运距综合考虑。 |  | m2 | 4.32 |  |  | 0
3 | 粤R1-9-15 | 人工装自卸汽车运室内杂物 运距1km | 1、人工清扫、搬运屋内废旧物品、杂物； 2、含二次搬运、拆除、清运、运距综合考虑。 |  | m3 | 21.09 |  |  | 0
4 | 010901002001 | 型材屋面（岩棉彩钢夹芯瓦） | 1.型材品种、规格、颜色:0.426mm压型彩钢板+50mm岩棉+0.375mm压型彩钢板。 2.骨架材料品种、规格:檩条采用Q235冷弯薄壁C型钢,C100*50*20*3mm，檩条安装间距1000mm，檩条间采用圆钢10mm进行拉结。 3.接缝、嵌缝材料种类:丁基橡胶密封粘结带。 4.檩条、拉杆涂刷两遍白色金属漆。 |  | m2 | 45.7 |  |  | 0
5 | 粤R1-7-95 | 墙身密封收口及固定檩条(普通做法) 平面 | 1.放线、定位、檩条固定位置拆除清理砖块。 2.檩条安装完，砖墙顶面水泥砂浆找平，固定檩条端部。 |  | m | 12 |  |  | 0
6 | 010607001001 | 成品不锈钢水槽 | 1.水槽规格：202不锈钢，厚度1.2mm；长*宽*高：按实际*200*300mm； 2.制作镀锌角钢支架，间距1000mm； 3.约9m不锈钢水沟。 |  | m | 9 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 031001006001 | 塑料管（排水管） | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN1OOmm 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 12 |  |  | 0
8 | 粤R1-8-10 | 外墙裂缝修补 水泥砂浆修补 立面 | 1.水泥砂浆修补裂缝； 2.场内所有砖墙外立面裂缝修复。 |  | m | 10 |  |  | 0
9 | 粤R1-6-4 | 邻里土瓦屋面修补 （与岩棉夹心瓦交接处） | 1、拆除瓦面，砂浆（制作）运输，铺瓦、安装瓦脊、座灰、抹脚。 2、金属型材屋面与土瓦屋面交界处水泥砂浆抹面，起拱高度约20cm。 |  | m2 | 12 |  |  | 0
10 | 粤R1-7-3 | 山墙与岩棉夹心瓦交接处防水处理 | 1、采用定制彩钢板泛水做法，钢钉固定至山墙； 2、耐候密封胶密封处理，面装彩钢板条挡水。 |  | m2 | 12 |  |  | 0
11 | 011401002001 | 金属门油漆 | 1.门类型:钢门 2.要求:单层钢门表面除锈、清理、打磨；刷红丹防锈漆两遍。 3.油漆品种、刷漆遍数:银色调和漆两遍 |  | m2 | 4.55 |  |  | 0
12 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、铝合金固定窗制作、安装，型材厚度1.0mm。 2、规格：1.2*0.9m。 |  | m2 | 4.32 |  |  | 0
13 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 | 1、防盗网制作、安装，型材厚度1.0mm，加固型10mm圆钢。 2、规格：1.5*1.2m。 |  | m2 | 7.2 |  |  | 0
14 | 粤R1-1-71 | 人工单项拆除 原木阁楼、钢楼梯 | 1、人工拆除原有木阁楼、木梁、木檩条； 2、拆除、清运、运距综合考虑。 |  | m2 | 45.7 |  |  | 0
15 | 030411001001 | 配管 4分联塑阻燃绝缘PVC线管 | 1.名称:塑料管 2.材质:阻燃绝缘PVC线管 联塑牌 3.规格:DN20mm 4.配置形式及部位:吊棚内 |  | m | 22.5 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 030411002001 | 线槽 4分联塑阻燃绝缘PVC线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:宽50间以下 阻燃绝缘PVC线槽，四分线槽 联塑牌 3.配置部位:墙上 |  | m | 61.75 |  |  | 0
17 | 030411004001 | 配线 BV-2.5mm2 珠江牌电缆 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格:BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构粘接三线 |  | m | 600 |  |  | 0
18 | 030411006001 | 接线盒 照明、排气扇开关面板 | 1.名称:开关面板、三雄牌 2.材质:绝缘PVC材料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 5 |  |  | 0
19 | 030411006002 | 接线盒 二三插 | 1.名称:二三插底盒+面板，三雄牌 2.材质:绝缘PVC材料 3.安装形式:明装 |  | 个 | 12 |  |  | 0
20 | 030411005001 | 配电箱 | 1.名称:珠江牌配电箱 2.材质:优质冷轧钢板、静电喷塑料 3.规格:201*215*95 4.安装形式:明装 |  | 个 | 1 |  |  | 0
21 | 030412005001 | 荧光灯（600*600LED灯盘） | 1.名称:成套600*600LED灯盘 2.型号:36W 3.规格:LED灯盘 4.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 2 |  |  | 0
22 | 030412005002 | 荧光灯（20w荧光灯） | 1.名称:单支荧光灯 2.型号:20W 3.规格:单管 4.安装形式:壁式 |  | 套 | 1 |  |  | 0
23 | 030412001002 | 普通灯具（20W吸顶灯） | 1.名称:圆球吸顶灯 2.规格、型号:20W |  | 套 | 2 |  |  | 0
24 | 030412001003 | 排气扇（厨房、洗手间） | 1.名称:正野牌，排气扇 2.型号:12寸 方形 3.类型:含凿洞口、收口 |  | 套 | 2 |  |  | 0
25 | 031003001001 | 更换不锈钢水龙头 | 1.类型:水龙头 2.材质:不锈钢 |  | 个 | 2 |  |  | 0
26 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 室内、室外活动脚手架 |  | m2 | 35.16 |  |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 011302001001 | 吊顶天棚（铝扣板天花） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板，厚0.8mm |  | m2 | 35.15 |  |  | 0
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 0
合 计 | [8 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 |  | 0 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计 | [5 empty] | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：竹料基建仓路口房（中心街一巷2号东）维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  | 0
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0.1 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 11 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13