## 封-1 招标工程量清单封面
| 太和社太和旧戏院化妆室维修 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 太和社太和旧戏院化妆室维修 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：太和社太和旧戏院化妆室维修 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：太和社太和旧戏院化妆室维修 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太和社太和旧戏院化妆室维修 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011607001001 | 拆除原有瓦面 | 1.拆除原有瓦面 |  | m2 | 54
2 | 011610002001 | 拆除原有玻璃窗 | 1.拆除原有玻璃 |  | m2 | 2.88
3 | 011607001002 | 拆除木条 | 1.拆除木条 |  | 条 | 20
4 | 011607001003 | 拆除原有石棉瓦 | 1.拆除原有石棉瓦 |  | m2 | 6
5 | 011604002001 | 铲除原有砂浆层 | 1.铲除原有砂浆层 |  | m2 | 20
6 | 011610002002 | 拆除铁门 | 1.拆除铁门 |  | m2 | 1.6
7 | 011611005001 | 拆除雨棚 | 1.拆除雨棚 |  | m2 | 0.8
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:原有砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 20
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:清刮腻子一道,砂纸磨平 3.油漆品种、刷漆遍数:ICI 二遍 |  | m2 | 20
10 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2000 2.门框、扇材质:1厚304#不锈钢 |  | m2 | 1.6
11 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:600*1200 2.框、扇材质:90铝合金窗框 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 |  | m2 | 2.88
12 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:600*1200 2.门框、扇材质:DN25不锈钢管栏门 |  | m2 | 0.72
13 | 011505010001 | 普通玻璃 | 1.玻璃品种、规格:6mm普通玻璃 |  | m2 | 0.3
14 | 011303001001 | 简易雨棚 | 1.骨架类型:不锈钢骨架 2.面层材料品种、规格:6mmPC板 |  | m2 | 1.2
15 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ32*1.5 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：太和社太和旧戏院化妆室维修 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格、颜色:0.426mm压型彩钢板+50mm岩棉+0.375mm压型彩钢板。 2.骨架材料品种、规格:屋架梁等均采用Q235AF钢板制作，其中檩条采用Q235冷弯薄壁C型钢 3.接缝、嵌缝材料种类:丁基橡胶密封粘结带 |  | m2 | 56
17 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:6mmPC透光板 |  | m2 | 6
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVV-2.5 |  | m | 150
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED单管日光灯 2.规格:240V 24W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 4
20 | 030411002001 | 线槽 |  |  | m | 50
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.规格:二、三孔，10A 3.安装方式:墙面嵌入 |  | 个 | 4
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:二楼配电箱 2.规格:3位带漏电开关 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
23 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:清刮腻子一道,砂纸磨平 2.油漆品种、刷漆遍数:ICI 二遍 |  | m2 | 15
24 | 011202001001 | 柱子裂缝补高强度砂浆 | 1.底层厚度、砂浆配合比:钢筋网加固 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 |  | m2 | 2
25 | 010103002001 | 余方弃置 | 垃圾外运 |  | m3 | 11.2
分部分项合计
措施项目
26 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 |  |  | m2 | 56
27 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 |  |  | m2 | 30
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：太和社太和旧戏院化妆室维修 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：太和社太和旧戏院化妆室维修 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13