## 封-1 招标工程量清单封面
| 大来南路70、72号消防维修整改 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 大来南路70、72号消防维修整改 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031006015001 | 安装8立方不锈钢消防水箱 | 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:8立方 |  | 台 | 1
2 | 031003001001 | 安装DN50闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
3 | 031003001002 | 安装DN100闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
4 | 030109001001 | 安装加压水泵（一主一备） | 1.名称:加压水泵（一主一备） 2.质量:0.2t 以内 3.材质:碳钢 |  | 台 | 2
5 | 031201001001 | 消防管油防锈漆及红丹漆 | 1.油漆品种:防锈漆、红丹漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m | 60
6 | 030901010001 | 安装消火栓(内附消防卷盘、25米卷带） | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:消防卷盘、卷带 |  | 套 | 4
7 | 粤R2-3-59 | 拆除原有消火栓 | 1.拆除原有消火栓 |  | 套 | 4
8 | 031001001002 | 消防管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 60
9 | 030404017001 | 加压水泵配电箱 | 1.名称:加压水泵配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
10 | 030411004002 | 加压水泵电线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BVV-4mm2 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 15
11 | 030404017002 | 原有配电箱移位 | 1.名称:原有配电箱移位 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
12 | 030411002002 | 线槽 |  |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411004001 | 原有电线加长 | 1.名称:原有电线加长 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BVV-2.5mm2 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 10
14 | 031001001003 | 管道试压清洗 | 1.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | 项 | 1
15 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞（孔） |  | 个 | 4
16 | 031001001004 | 消防管安装卡箍 | 1、消防管安装卡箍 |  | 套 | 8
分部分项合计
措施项目
17 | 粤011701011001 | 移动脚手架 |  |  | m2 | 20
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | 011707001002 | 建设工程施工扬尘污染防治措施费 | 分部分项合计*28.9613% | 17.5 | [5 empty] | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工为计算基础，费率17.5%
3 | 011707001003 | 建设工程实名管理费 | 分部分项合计*28.9613% | 6 | [5 empty] | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工为计算基础，费率6%
4 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3；
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
8 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价 | 0.00
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大来南路70、72号消防维修整改 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21