## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 弱电工程
1.4 | 给排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 030404017002 | 拆除配电箱 | 1.拆除配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030411002002 | 拆除线槽 | 1.拆除线槽 |  | m | 526.58
3 | 030412004004 | 拆除灯管 | 1.拆除灯管 |  | 套 | 10
4 | 030412004006 | 拆除筒灯 | 1.拆除筒灯 |  | 套 | 7
5 | 030404033002 | 拆除吊风扇 | 1.拆除吊风扇 |  | 台 | 5
6 | 030404035006 | 拆除开关、插座 | 1.拆除开关、插座 |  | 个 | 30
拆除工程合计
电气工程
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:铜芯电缆YJV5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 50
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 2
10 | 030411002003 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24*14 |  | m | 215.4
11 | 030411002004 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:39*19 |  | m | 163.78
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 599.35
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 699.87
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘600*600 2.规格:3*18w 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 11
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘300*300 2.规格:2*18w 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:12w 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 18
17 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇 2.规格:450mm*450mm 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 10
18 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全二三插座 2.材质: 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 29
19 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防水安全二三插座 2.材质: 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 4
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.材质: 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 10
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质: 3.规格:220V 10A 4.安装方式:明装 |  | 个 | 4
22 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 3
23 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 3
24 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 2
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 54
26 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞（孔） 2.类型:根据现场实际情况 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹灰 |  | 个 | 6
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
电气工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电工程
28 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.功能:符合设计要求 |  | 台 | 1
29 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:符合设计要求 |  | 台 | 1
30 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:≤24芯 |  | 个 | 1
31 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法:通用光纤盒（UPOC） |  | 芯 | 1
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 |  | m | 151.06
33 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 |  | m | 116.35
34 | 030411002001 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24*14 |  | m | 125.82
35 | 030502004001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:明装 |  | 个 | 12
36 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 12
弱电工程合计
给排水工程
37 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:热熔连接 |  | m | 20
38 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:热熔连接 |  | m | 15
39 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 |  | m | 20
40 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢水龙头(带锁) 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 6
41 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:冷水 3.含不锈钢水龙头 |  | 组 | 1
43 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:蹲式低水箱 3.型号、规格:MLD-5802 |  | 组 | 1
给排水工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
44 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3973.69 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13