## 封-1 招标工程量清单封面
| 安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：安装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 弱电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011613001001 | 排气扇拆除 | 1.排气扇拆除 |  | 套 | 1
2 | 030404017002 | 拆除配电箱 | 1.拆除配电箱 |  | 台 | 1
3 | 030411002003 | 拆除线槽 | 1.拆除线槽 |  | m | 208.59
4 | 030412004002 | 拆除装饰灯 | 1.拆除装饰灯 |  | 套 | 6
5 | 030404033002 | 拆除风扇 | 1.拆除风扇 |  | 台 | 2
6 | 040801029004 | 拆除开关插座 | 1.拆除开关插座 |  | 个 | 26
7 | 030501009003 | 拆除路由器 | 1.拆除路由器 |  | 台 | 1
8 | 030501012003 | 拆除交换机 | 1.拆除交换机 |  | 台 | 1
9 | 030502015003 | 拆除光缆终端盒 | 1.拆除光缆终端盒 |  | 个 | 1
拆除工程合计
电气工程
10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:铜芯电缆YJV5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 50
12 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:14*24 |  | m | 97.08
13 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:39*19 |  | m | 50
14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 302.58
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 37.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600mm*600mm 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 6
17 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇 2.规格:450mm*450mm 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 2
18 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
19 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全二三插座 2.材质: 3.规格:220V 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 12
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质: 3.规格:220V 10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 6
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 17
24 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞（孔） 2.类型:根据现场实际情况 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆抹灰 |  | 个 | 5
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
电气工程合计
弱电工程
26 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.功能:符合设计要求 |  | 台 | 1
27 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:符合设计要求 |  | 台 | 1
28 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:≤24芯 |  | 个 | 1
29 | 030502014002 | 光纤连接 | 1.方法:通用光纤盒（UPOC） 2.模式: |  | 芯 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:UPT |  | m | 34.41
31 | 030502005003 | 电话线 | 1.名称:电话线 |  | m | 27.1
32 | 030411002002 | 线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24*14 |  | m | 61.51
33 | 030502004002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
34 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 5
弱电工程合计
分部分项合计
措施项目
35 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
36 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1589.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 1589.66
合 计 |  |  |  | 1589.66 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13