现 场 照 片

图一、图二：树木的枝干已威胁到房屋的使用安全；

图三、图四：树枝局部过高，招风有安全隐患；

图五、图六：屋面废弃物成堆，需清运；

图七、图八：主楼外墙、副楼飘板不同程度渗水；