## 投标报价封面 (hidden)
2022年白云区供销总公司物业消防设备 维护保养项目
投 标 总 价
项 目 名 称： | 2022年白云区供销总公司物业消防设备 维护保养项目
投 标 总 价： | （小写）： | 0
| （大写）： | 0
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 招标工程量清单 (hidden)
2022年物业变配电设施设备维护保养项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 投标报价汇总表
工程量清单报价汇总表
项目名称：2022年物业变配电设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 嘉禾丰兴商业广场 | 项 | 1 | 0 | 0
2 | 新市广场 | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 门口岭工业区（原嘉禾羽毛场球） | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 石井百货公司 | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 石井槎头商铺 | 项 | 1 | 0 | 0
6 | 太和生产资料 | 项 | 1 | 0 | 0
7 | 人和旧办公室 | 项 | 1 | 0 | 0
8 | 江村综合商场 | 项 | 1 | 0 | 0
9 | 竹料茶楼 | 项 | 1 | 0 | 0
10 | 竹料旧酱场 | 项 | 1 | 0 | 0
11 | 钟落潭购物中心 | 项 | 1 | 0 | 0
12 | 中和厂房 | 项 | 1 | 0 | 0
13 | 沙岗岭厂房 | 项 | 1 | 0 | 0
14 | 新和厂房 | 项 | 1 | 0 | 0
15 | 天时大厦 | 项 | 1 | 0 | 0
A | 小计 |  |  |  | 0
B | 税金（A）×6% |  |  |  | 0
C | 含税合计（A+B） |  |  |  | 0

## 清单与计价表
变配电设施设备维护保养项目清单与计价表
项目名称：2022年物业变配电设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 主要设备明细 | 设备型号 | 设备厂牌 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合计（元）
1 | 嘉禾丰兴商业广场 | 广花路西侧加禾墟东街68号,4号,加禾东横街20号,12号 | 800K变压器 | S11-800 | 明珠电气股份有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | KYN | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 直流屏电柜蓄电池系统 |  | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GCL | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 零序保护 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 瓦斯保护 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 直流电动操作定时限保护 |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
2 | 新市广场 | 机场路1109至1111号 | 800K变压器（油变） |  |  | 台 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | 800K变压器（油变） |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 1000K变压器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN | 白云电气集团公司 | 具 | 5 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GCK |  | 具 | 9 |  | 0
|  |  | 直流屏电柜蓄电池系统 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 3 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 5 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
3 | 门口岭工业区（原嘉禾羽毛场球） | 嘉禾望岗上胜东街40号 | 250K变压器（油变） | SCB10-250 |  | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN |  | 具 | 2 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 广东顺德怡洋电器设备有限公司 | 具 | 3 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
4 | 石井百货公司 | 石井桥头直街1号 | 250K变压器（油变） | S11-250 | 广州南方电力集团电器有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN | 广州南方电力集团电器有限公司 | 具 | 2 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 3 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
5 | 石井槎头商铺 | 白云区石井镇西槎路槎头大街753-763号 | 800K变压器 | S11-800 | 海南威特电气集团有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | KYN | 广东顺德怡洋电器设备有限公司 | 具 | 2 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GCL | 广东顺德怡洋电器设备有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 直流屏电柜（蓄电池系统） |  | 广东顺德怡洋电器设备有限公司 | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 零序保护 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 瓦斯保护 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 高压电缆（370米） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 直流电动操作定时限保护 |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
6 | 太和生产资料 | 白云区太和镇朝亮中路18、20、22、24、26号 | 630K变压器 | SCB11-630KVA |  | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN | 广州白云电器设备股份有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 广州白云电器设备股份有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
7 | 人和旧办公室 | 人和镇人和墟大街22号 | 315K变压器 | S11-315 |  | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN |  | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD |  | 具 | 3 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
8 | 江村综合商场 | 江高镇江同路149号 | 630K变压器（油变） | S11-630 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
9 | 竹料茶楼 | 白云区竹料镇竹料大街82号 | 630k变压器 | S11-630 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 高压电缆（260米） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
10 | 竹料旧酱场 | 白云区竹料镇竹料大街136号 | 630k变压器 | S11-M-630/10 | 广州市乾式变压器有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN-12 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 广州市白云区新城市电器厂 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
11 | 钟落潭购物中心 | 白云区钟落潭镇福龙路65号 | 800K变压器 | S11-800 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 5 |  | 0
|  |  | 直流屏电柜（蓄电池系统） |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 零序保护 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 瓦斯保护 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 直流电动操作定时限保护 |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
12 | 中和厂房 | 竹料中和路320号 | 低压柜 | GGD | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 3 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN-12 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 315K变压器 | S11-315/10 | 广州市新里程变压器有限公司 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
13 | 沙岗岭厂房 | 白云区钟落潭镇沙岗岭路60号 | 低压柜 | GGD | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 3 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN-12 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 315K变压器 | S11-315/10 | 广州市新里程变压器有限公司 | 台 | 1 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
14 | 新和厂房 | 白云区钟落潭镇新和西街33号 | 200K变压器 | S11-200 | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 2 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GGD | 佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 | 具 | 5 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 2 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1
15 | 天时大厦 | 白云区人和镇鹤龙六路42、44、46号 | 1600K变压器 | S11-M-1600/10 | 广州市一变电气设备有限公司 | 台 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | 高压柜 | HXGN15-12 | 双盈电气技术有限公司 | 具 | 4 |  | 0
|  |  | 低压柜 | GCK | 广州市智馨电气有限公司 | 具 | 5 |  | 0
|  |  | 高压电缆（100米内） |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  |  | 户内电缆头 |  |  | 套 | 4 |  | 0
|  |  | 避雷器 |  |  | 组 | 1 |  | 0
|  |  | 绝缘工具：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等劳保用品及工具 | 按规范配备 | 含劳保用品、绝缘工具储物箱 | 套 | 1 |  | 0
合计 | [9 empty] | 0
说明： 1.电缆不足100米按100米计算； 2.以上报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 3.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。