## 封-1 招标工程量清单封面
| 2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 太和生产资料
1.2 | 太和社旧办公室
1.3 | 红卫场
1.4 | 竹料茶楼
1.5 | 嘉禾丰兴商业广场
1.6 | 青龙坊
1.7 | 竹料中和厂房
1.8 | 石井槎头商铺
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太和生产资料
2-3楼消防强排风机
1 | 030904008001 | 拆除模块 | 1.名称:切换模块 |  | 个 | 6
2 | 030904008002 | 切换模块 | 1.名称:强排风自动切换模块 2.类型:切换模块 3.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 6
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVV-5*1.5mm2 |  | m | 579
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 479
5 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:系统调试 2.类型:强排风机系统切换控制装置 |  | 系统 | 1
2-3楼消防强排风机合计
1-3层消防广播
6 | 030904007001 | 拆除消防广播(扬声器) | 1.名称:扬声器 2.安装方式:天花嵌入式 3.综合考虑夜间施工条件 |  | 个 | 21
7 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:天花嵌入式安装 4.综合考虑夜间施工条件 |  | 个 | 21
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:吊顶内 5.综合考虑夜间施工条件 |  | m | 460
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVS-2*1.5mm2 4.综合考虑夜间施工条件 |  | m | 460
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030506005001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:广播 2.功能:消防广播 3.符合公共广播语言清晰度及相应声学特性指标要求 4.综合考虑夜间施工条件 |  | 系统 | 1
1-3层消防广播合计
消防主机、防火卷帘
11 | 031003001001 | 拆除阀门 | 1.类型:浮球阀 |  | 个 | 1
12 | 031101066001 | 系统打印机 | 1.规格:消防主机热敏打印机 2.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 套 | 1
13 | 030904008003 | 控制盘 | 1.名称:多线控制盘模板 2.规格:8点位 3.类型:控制模块 4.输出形式:多线制 5.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 1
14 | 031003001002 | 阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
15 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:多线制 3.类型:传统型 4.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 9
16 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 1
17 | 010803002001 | 防火卷帘检修 | 1.卷帘保护性放下 高度约3m 长度约50m 2.拆除损坏旧卷轴支架、更换卷轴角钢支架 3.拆除断裂钢丝绳、更换钢丝绳 4.含旁边天花拆除及修复，卷轴、电动机调试 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防主机、防火卷帘合计
太和生产资料合计
太和社旧办公室
18 | 030904011001 | 消火栓泵控制柜 | 1.规格:含自动系统 2.控制回路:5路以下 |  | 台 | 1
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:电源线路 3.规格:NH-BV-4.0mm2 |  | m | 55
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 16
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:电触点压力表 |  | 台 | 1
22 | 031003001005 | 管道接驳 | 1.类型:管道接驳 2.材质:PVC 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:热熔 |  | 项 | 1
23 | 030905001001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.点数:128点以下 2.线制:多线制 |  | 系统 | 1
太和社旧办公室合计
红卫场
24 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:S-50-24 |  | 台 | 1
25 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:消防警铃 2.规格:PA/S6-24 |  | 个 | 1
26 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:电触点压力表 |  | 台 | 1
红卫场合计
竹料茶楼
27 | 030904001002 | 拆除烟感探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 2
28 | 030904014001 | 拆除消防广播功率放大器 | 1.名称:消防广播功率放大器 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030904016001 | 拆除电源 | 1.名称:备用电源及电池主机 |  | 套 | 1
30 | 030904001003 | 更换点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:多线制 3.类型:传统型 4.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 2
31 | 030904014002 | 更换消防广播功放 | 1.规格、线制:多线制 300W 2.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 1
32 | 030904016002 | 电源 | 1.名称:备用电源及电池主机 2.容量:主电源：AC220V 50Hz（允许85%~110%范围内变化）,额定输出功率:180W 备用电源：主电源低电压或停电时，维持监控设备工作时间≥8h 监控器为连接的传感器提供DC24V电源 3.安装方式:壁挂式 |  | 套 | 1
竹料茶楼合计
嘉禾丰兴商业广场
33 | 030904001004 | 拆除烟感探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 5
34 | 030904003002 | 拆除按钮 | 1.名称:手动报警按钮、消火栓按钮 |  | 个 | 4
35 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:多线制 3.类型:传统型 4.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 5
36 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 3
37 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.现用消防主机品牌:北大青鸟 |  | 个 | 1
嘉禾丰兴商业广场合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
青龙坊
38 | 030904001006 | 拆除烟感探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 5
39 | 030904008004 | 拆除模块 | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 1
40 | 030904003005 | 拆除按钮 | 1.名称:手动报警按钮 |  | 个 | 1
41 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:多线制 3.类型:传统型 4.现用消防主机品牌:依爱 |  | 个 | 5
42 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块（模块箱） 2.类型:输入模块 3.现用消防主机品牌:依爱 |  | 个 | 1
43 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.现用消防主机品牌:依爱 |  | 个 | 1
青龙坊合计
竹料中和厂房
44 | 031101001002 | 拆除开关电源设备 | 1.种类:开关电源 |  | 台 | 1
45 | 031101001003 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:S-50-24 |  | 台 | 1
竹料中和厂房合计
石井槎头商铺
46 | 030601002003 | 拆除仪表 | 1.名称:电触点压力表 |  | 台 | 1
47 | 031003001003 | 拆除阀门 | 1.类型:螺纹止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
48 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:电触点压力表 2.型号:2.5Mpa |  | 台 | 1
49 | 031003001004 | 阀门 | 1.类型:螺纹止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
石井槎头商铺合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
50 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
51 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5976.98 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 5976.98
合 计 |  |  |  | 5976.98 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2022年恒筑公司下半年物业消防设施设备维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13