## 封-1 招标工程量清单封面
2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 太和镇朝亮中路18号
1.2 | 太和镇太和中路136、138号
1.3 | 钟落潭镇维新街11号
1.4 | 钟落潭镇福龙路65号
1.5 | 钟落潭镇福龙路89号
1.6 | 钟落潭镇良田新市路41号
1.7 | 钟落潭镇竹料大街36号
1.8 | 钟落潭镇竹料大街74号
1.9 | 钟落潭镇竹料大街82号
1.10 | 钟落潭镇竹料路293号
1.11 | 钟落潭镇新和西街33号
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太和镇朝亮中路18号
1 | 粤R2-5-10 | 拆除薄钢板风管 | 1.风管、管件、法兰、托吊风管支架 2.清理现场、垃圾废料外运运距综合考虑 |  | m2 | 10
2 | 粤R2-5-91 | 拆除离心式风机 | 1.离心式风机叶轮直径(mm以内) 400 |  | 台 | 1
3 | 030408008001 | 风机洞口封堵 | 1.名称:洞口封堵 2.材质:砖砌 3.修复方式:1:2水泥砂浆抹灰 刮腻子二遍 乳胶漆二遍 |  | 处 | 2
4 | 070107143001 | 更换外墙伸缩缝 | 1.拆除清理原有不锈钢伸缩缝盖板 垃圾废料外运运距综合考虑 2.安装新盖板 1.2mm不锈钢板 3.外墙高约10m 高空作业措施综合考虑 |  | m | 5
太和镇朝亮中路18号合计
太和镇太和中路136、138号
5 | 粤R2-2-140 | 新旧水管断管接水 | 1.主管公称直径(mm以内) 50 |  | 组 | 1
6 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.警示带形式:刷红丹漆两遍，调和漆两遍 |  | m | 20
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
8 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:φ65 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆封堵 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
太和镇太和中路136、138号合计
钟落潭镇维新街11号
9 | 070101109001 | 拆除金属构件 | 1.拆除原有外墙空调支架 2.垃圾废料外运运距综合考虑 |  | t | 0.065
10 | 粤R1-7-97 | 注浆堵漏 | 1.注浆堵漏 楼板面混凝土结构 |  | m | 4
11 | 040602038001 | 集水托盆 | 1.钢材品种、规格:1.2厚304不锈钢 2.槽形式:U型 长宽尺寸按现场实际情况 盆高50mm 3.接缝、嵌缝材料种类:防水胶 |  | m2 | 3
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内集水托盘 2.介质:雨水 3.材质、规格:De20 4.连接形式:粘接 |  | m | 8
13 | 粤R2-2-22 | 拆除排水铸铁管 | 1.拆除原有排水铸铁管 直径100 2.垃圾废料外运运距综合考虑 |  | m | 20
14 | 031001006002 | 更换排水塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水、污水 3.材质、规格:PVC-U Φ110×3.2 4.连接形式:粘接 |  | m | 20
15 | 031003005001 | 雨水斗 | 1.规格:雨水斗 φ100 2.连接形式:耐候胶胶粘 |  | 个 | 5
16 | 011606002001 | 柱面拆除 | 1.部位:厨房柱子、办公室柱子 2.拆除的基层类型:夹板基层 3.龙骨及饰面种类:木龙骨及墙砖面层 |  | m2 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011406001001 | 柱面修复 | 1.部位:厨房柱子、办公室柱子 2.基层类型:一般抹灰面 3.腻子种类:满刮防水腻子二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:防水乳胶漆面油二遍 |  | m2 | 32
18 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚修补 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9mm矿棉石膏板 刮腻子二遍乳胶漆二遍 |  | m2 | 4
19 | 011302001002 | 铝合金吊顶天棚修补 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600×600铝扣板 |  | m2 | 2
钟落潭镇维新街11号合计
钟落潭镇福龙路65号
20 | 粤R1-7-97 | 注浆堵漏 | 1.注浆堵漏 楼板面混凝土结构 |  | m | 3
钟落潭镇福龙路65号合计
钟落潭镇福龙路89号
21 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.清除屋面及墙面杂草淤泥、小株灌木、藤蔓植物等 2.垃圾废料外运运距综合考虑 |  | 项 | 1
22 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除玻璃木门窗 2.垃圾废料外运运距综合考虑 |  | m2 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1400×700 2.框、扇材质:1.2mm厚铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 白玻 |  | m2 | 9
24 | 粤R1-7-97 | 注浆堵漏 | 1.注浆堵漏 楼板面混凝土结构 |  | m | 2
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.铲除原有砂浆面层，清理基层 2.基层材料品种:2mm厚聚氨酯防水涂料 3.卷材品种、规格、厚度:双层3mm厚SBS改性沥青防水涂料 上卷上墙250高 4.面层砂浆配合比:1:2.5水泥防水砂浆二次抹压防水 厚2cm |  | m2 | 22.5
钟落潭镇福龙路89号合计
钟落潭镇良田新市路41号
26 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原铁门卷闸门 4000×2500、2000×3000 2.门窗洞口尺寸:垃圾废料外运运距综合考虑 |  | 樘 | 2
27 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:实际以现场为准 2.门框、扇材质:202不锈钢 3.挂锁安装 |  | m2 | 10
28 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质:镀锌卷闸 2.五金材料:防盗锁 3.启动装置品种、规格:手动开启 |  | m2 | 6
钟落潭镇良田新市路41号合计
钟落潭镇竹料大街36号
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥膏、水泥砂浆 2.饰面材料种类:釉面砖 3.垃圾废料外运运距综合考虑 |  | m2 | 73.66
30 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:45×45灰色纸皮砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 |  | m2 | 73.66
钟落潭镇竹料大街36号合计
钟落潭镇竹料大街74号
31 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原卷闸门 1700×2500 2.门窗洞口尺寸:垃圾废料外运运距综合考虑 |  | 樘 | 1
32 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质:镀锌卷闸 2.五金材料:防盗锁 3.启动装置品种、规格:手动开启 |  | m2 | 4.25
钟落潭镇竹料大街74号合计
钟落潭镇竹料大街82号
33 | 011604001001 | 清理垃圾 | 1.拆除部位:清理垃圾 2.垃圾废料外运运距综合考虑 |  | m2 | 5.6
34 | 011101001001 | 水泥砂浆保护层 | 1.排水管管道保护层 管道φ100 2.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹灰 ∠45°斜倒角保护层 |  | m | 8
钟落潭镇竹料大街82号合计
钟落潭镇竹料路293号
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011207001001 | 墙面封板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚室外铝塑板 2.固定材料种类、规格:自攻钉或结构胶 |  | m2 | 5.232
36 | 010401003001 | 门洞口封堵 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:120mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.2268
37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 3.78
38 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
39 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:86 3.安装方式:明装 |  | 个 | 4
40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:单联单控 3.安装方式:明装 |  | 个 | 1
41 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:吸顶式 单管 3.规格:36W |  | 套 | 2
42 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 30
43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:ZR-BVV-2.5mm2 |  | m | 80
钟落潭镇竹料路293号合计
钟落潭镇新和西街33号
44 | 01B001 | 活动塑胶坡道一 | 1.品种、规格:尺寸1800×120×50 2.成品实心橡胶 |  | 块 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 01B002 | 固定塑胶坡道二 | 1.品种、规格:尺寸1800×300×80 2.成品实心橡胶 |  | 块 | 1
46 | 050101007002 | 清除地被植物 | 1.植物种类:清除花基杂草 |  | m2 | 250
47 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.部位:花基、停车场植草砖位置 2.养护期:3个月 3.草(灌木)籽种类:撒播马尼拉或台湾草草籽 |  | m2 | 250
48 | 050102001001 | 乔木防虫治理养护 | 1.胸径或干径:20cm以内 约30棵 2.株高、冠径:株高6m 3.要求:乔木树干病虫检查，施肥除虫，枝叶除蚁杀虫养护 4.养护期:6个月 |  | 项 | 1
49 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:夹板基层 2.龙骨及饰面种类:铝塑板饰面板 3.外墙高约4m 高空作业措施综合考虑 |  | m2 | 2
50 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚室外铝塑板 3.外墙高约4m 高空作业措施综合考虑 |  | m2 | 2
51 | 030404031001 | 电表 | 1.名称:电子式电量模块表 2.型号:一级高精度型 液晶显示 3.规格:400-500A电流互感器配间接表 |  | 套 | 2
52 | 031003013001 | 水表组（含管道） | 1.安装部位(室内外):室外 开挖地面埋管 室外水泥地坪修补 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:阀门 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.铲除原有砂浆面层，清理基层 2.基层材料品种:2mm厚聚氨酯防水涂料 3.卷材品种、规格、厚度:双层3mm厚SBS改性沥青防水涂料 上卷上墙250高 4.面层砂浆配合比:1:2.5水泥防水砂浆二次抹压防水 厚2cm |  | m2 | 3.9
54 | 011406001002 | 抹灰面油漆修补 | 1.部位:值班室及弱电机房墙面 2.铲除空鼓乳胶漆面 3.腻子种类:胶腻子 4.刮腻子遍数:一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面油二遍 |  | m2 | 4
55 | 粤R1-7-97 | 注浆堵漏 | 1.注浆堵漏 楼板面混凝土结构 |  | m | 4
钟落潭镇新和西街33号合计
分部分项合计
措施项目
56 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:4m |  | m2 | 5
57 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面 |  | m2 | 85.66
58 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚面 |  | m2 | 26.24
59 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:二层 2.搬运内容:拆除废料 3.运输条件或方式:人工 |  | 项 | 1
60 | 粤011703002002 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:二层 2.搬运内容:防水卷材、砖、水泥、中砂、铝合金门窗等 3.运输条件或方式:人工 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6360.66 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 6360.66
合 计 |  |  |  | 6360.66 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2023年恒筑太和片区上半年度零星维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13