## 封-1 招标工程量清单封面
| 同德上步商店首层及外立面改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表(含单位工程)
建设项目投标报价汇总表
工程名称：同德上步商店首层及外立面改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 同德上步商店首层及外立面改造工程
1.1 | 建筑装饰
1.2 | 安装工程
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑装饰】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑装饰】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体 2.废料外运:综合考虑 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m3 | 36.785
2 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:木柜 2.废料外运:综合考虑 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m | 19.67
3 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.玻璃门拆除 2.废料弃运:综合考虑 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 172.49
4 | 011606003001 | 天花钢架结构拆除 | 1.拆除类型:拆除铁皮天花 2.废料弃运:综合考虑 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 69.9
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:瓷砖 2.废料外运:综合考虑 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 81.83
6 | 011614002002 | 消防机柜迁移 | 1.柜体材质:消防机柜迁移 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | 个 | 1
7 | 011606002001 | 外立面广告牌拆除 | 1.拆除类型:广告牌 2.弃料外运:综合考虑 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 67.41
8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:飘檐 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.弃料外运:综合考虑 4.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 5.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011508004001 | 拆除广告字体、LOGO | 1.拆除广告字体、LOGO 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | 项 | 1
拆除工程合计
新建工程
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质混凝土墙 2.墙体类型:综合考虑 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m3 | 10.21
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m3 | 0.39
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | t | 0.03
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | t | 0.01
14 | 040901008001 | Φ12植筋 | 1.Φ12植筋 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | 根 | 24
15 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.不锈钢卷闸门 2.综合考虑门五金配件、门锁等 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 67.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.木质防火门 2.门代号及洞口尺寸:800×2100/1000×2100 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 1.68
17 | 010805007001 | 玻璃铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸:800×2100 2.玻璃铝合金门 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 1.68
18 | 011406001002 | 外墙漆 | 1.基层类型:M7.5水泥砂浆抹灰 2.刮腻子遍数:1遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色/咖色/黑色外墙漆 4.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 77.03
19 | 010607005001 | 墙面钢丝网 | 1.墙面满挂7mm×12.7mm×0.6mm钢丝网 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 77.03
20 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面满挂纤维网 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 112.91
21 | 011507001001 | 铝塑板 | 1.面层材料种类:4mm咖色铝塑板 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 222.57
22 | 010807006001 | 金属(塑钢、断桥)橱窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金外框 2.玻璃品种、厚度:8mm镀膜钢化玻璃 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 88.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.200*100*6预埋钢板、预埋螺栓 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | t | 0.1975
24 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:25*25*1.2铁方管，4040*4角钢 2.防锈:防腐材料 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | t | 2.51
25 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*50*1铝方通天花 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 58.114
26 | 010804005001 | 空调铝合金格栅 | 1.门框、扇材质:空调铝合金格栅 2.规格:50mm 3.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 13.75
27 | 011508004002 | LED发光字体 | 1.LED发光字体（原字体安装） 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | 个 | 6
28 | 011507001002 | LED发光LOGO | 1.面层材料种类:LED发光LOGO（原字体安装） 2.其他:详见图纸，满足设计要求及技术文件要求，满足施工工艺规范要求 |  | m2 | 1.06
新建工程合计
分部分项合计
措施项目
29 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 |  | m2 | 325.83
30 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 119.63
31 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 7.6104
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【建筑装饰】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑装饰】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑装饰】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17854.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【建筑装饰】
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 17854.36
合 计 |  |  |  | 17854.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑装饰】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防
1.2 | 电气
1.3 | 给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防
1 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头 2.动作温度:68℃ 3.规格：DN32 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 19
2 | 030904003001 | 烟感探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 17
3 | 080903020001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 系统 | 1
4 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称: 区域报警控制箱 2.安装方式:壁挂式 3.包含主机设备、柜体、分层隔板、软件系统、接口模块（卡）、编码器、配电管线及配件供应、二次搬运、安装、接线、接地、擦拭试运行等相关费用 4.其余:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
5 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统调试 2.含原本管道网水放完 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 点 | 1
6 | 030901001001 | 水喷淋管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.综合考虑：压力试验、穿墙、穿楼板和穿梁钢套管 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 74.95
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVS2*1.5mm2 3.敷设方式、部位:吊顶/墙内敷设 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 68.63
消防合计
电气
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017001 | A店铺配电箱 | 1.名称:A店铺配电箱 2.安装方式：悬挂式 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017002 | B店铺配电箱 | 1.名称:B店铺配电箱 2.安装方式：悬挂式 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017003 | C店铺配电箱 | 1.名称:C店铺配电箱 2.安装方式：悬挂式 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017004 | D店铺配电箱 | 1.名称:D店铺配电箱 2.安装方式：悬挂式 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV-3*10mm2 3.敷设方式、部位:吊顶/墙内敷设 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 70.85
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV-3*16mm2 3.敷设方式、部位:吊顶/墙内敷设 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 11.13
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV-3*6mm2 3.敷设方式、部位:吊顶/墙内敷设 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 3.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号、材质：BVV-3*4mm2、铜芯 4.敷设方式、部位：吊顶/墙内敷设 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 35.33
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PVC、DN32mm 3.配置形式:暗配 4.含接线盒 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 82.24
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PVC、DN25mm 3.配置形式:暗配 4.含接线盒 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 35.33
18 | 030412005001 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.型号:1500mm*70mm、42W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
19 | 030412001001 | 双头筒灯 | 1.名称:双头筒灯 2.规格:10W 3..其他:按设计图纸及规范要求 |  | 套 | 8
20 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调外机，装修前迁移，完工后装回原位 |  | 台 | 14
电气合计
给排水
21 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 4
22 | 030903003001 | 铜管 | 1.迁移空调综合考虑铜管更换修补 2.规格:DN20 3.焊接方法:氧乙炔焊 |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水合计
分部分项合计
措施项目
23 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【安装工程】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3719.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 3719.34
合 计 |  |  |  | 3719.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13