## 投标总价封面
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3

## 投标总价扉页
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
投 标 总 价 | （小写）： | 0
| （大写）： | 0
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 清单汇总表
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单汇总表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 年费用（元） | 合价（元） | 备注
1 | 青龙坊 | 年度 | 2 | 0 | 0
2 | 石井沙贝茶楼药批中心店 | 年度 | 2 | 0 | 0
3 | 石井沙贝副食店药店百货店 | 年度 | 2 | 0 | 0
4 | 龙归大院 | 年度 | 2 | 0 | 0
5 | 爱国东路80号之一（现社区大楼） | 年度 | 2 | 0 | 0
6 | 嘉禾丰兴商业广场 | 年度 | 2 | 0 | 0
7 | 新和厂房 | 年度 | 2 | 0 | 0
8 | 人和旧办公室 | 年度 | 2 | 0 | 0
9 | 竹料商场 | 年度 | 2 | 0 | 0
10 | 红卫场 | 年度 | 2 | 0 | 0
11 | 竹料茶楼 | 年度 | 2 | 0 | 0
12 | 马务联和楼 | 年度 | 2 | 0 | 0
13 | 海城酒家（原三元里百货店） | 年度 | 2 | 0 | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## 青龙坊
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 合计金额 （元）
1 | 青龙坊 | 越秀区青龙坊3，5，9，15号及7号 | 自动报警系统 | 报警控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机（联动型） 2.型号:JB-TG-JBF-11S 3.控制点数:200点内 4.包含水灭火、消防广播、烟感、警铃及声光报警等现场的全部系统 | 台 | 1 | 2523.26
|  |  | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 喷淋水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD3.7/24-ISG100-200B 3.电动机功率:15kW 4.流量:26L/s 5.扬程:37m | 台 | 1
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD3.7/24-ISG100-200B 3.电动机功率:15kW 4.流量:26L/s 5.扬程:37m | 台 | 1
|  |  |  | 消火栓稳压泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:3/3.5-40-30 3.电动机功率:2.2kW 4.流量:11.4m3/h 5.扬程:30m | 台 | 1
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上金额报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 石井沙贝茶楼药批中心店
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 青龙坊 | 越秀区青龙坊3，5，9，15号及7号 | 自动报警系统 | 报警控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机（联动型） 2.型号:JB-TG-JBF-11S 3.控制点数:200点内 4.包含水灭火、消防广播、烟感、警铃及声光报警等现场的全部系统 | 台 | 1 | 2523.26 | 2000
|  |  | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 喷淋水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD3.7/24-ISG100-200B 3.电动机功率:15kW 4.流量:26L/s 5.扬程:37m | 台 | 1
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD3.7/24-ISG100-200B 3.电动机功率:15kW 4.流量:26L/s 5.扬程:37m | 台 | 1
|  |  |  | 消火栓稳压泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:3/3.5-40-30 3.电动机功率:2.2kW 4.流量:11.4m3/h 5.扬程:30m | 台 | 1
一 | 小计 | [7 empty] | 2000
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 120
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 2120
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。
1 | 石井沙贝茶楼药批中心店 | 白云区石井镇沙贝大街94、96、98号 | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1 | 1439.23
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD1.7/5-GD50-17 3.电动机功率:7.5kW 4.流量:18m3/h 5.扬程:17m | 台 | 2
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上金额报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 石井沙贝副食店药店百货店
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 石井沙贝副食店药店百货店 | 白云区石井镇沙贝大街126、128、130号 | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1 | 1478.11
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD1.7/5-GD50-17 3.电动机功率:7.5kW 4.流量:18m3/h 5.扬程:17m | 台 | 2
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 龙归大院
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 龙归大院 | 龙归广花公路南282号 | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1 | 3265.35
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号::80-50-200A 3.电动机功率:11kW 4.流量:46.8m3/s 5.扬程:44m | 台 | 2
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 爱国东路80号之一（现社区大楼）
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 爱国东路80号之一（现社区大楼） | 江高镇爱国东路80号之一 | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1 | 1138.09
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:GD80-40 3.电动机功率:7.5kW 4.流量:42m3/h 5.扬程:40m | 台 | 1
|  |  |  | 管道离心泵 | 1.名称:管道离心泵 2.型号:GD100-50 3.电动机功50m3/h 5.扬程:50m | 台 | 1
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 嘉禾丰兴商业广场
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 嘉禾丰兴商业广场 | 广花路西侧加禾墟东街68号,4号,加禾东横街20号,12号 | 自动报警系统 | 报警控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机（联动型） 2.型号:JB-TG-JBF-11SF 3.控制点数:300点内 4.包含水灭火、消防广播、烟感、警铃、排烟及声光报警等现场的全部系统 | 台 | 1 | 11879.4
|  |  | 喷淋系统 | 控制柜 | 1.喷淋系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 喷淋水泵 | 1.名称:XBD立式多级消防泵 2.型号:XBD7.8/20-100DLLX1 3.电动机功率:30kW 4.流量:108m3/h 5.扬程:80m | 台 | 2
|  |  |  | 喷淋稳压泵 | 1.名称:25LG立式多级泵 2.型号:25LG2-12X6 3.电动机功率:1.5kW 4.流量:72m3/h | 台 | 1
|  |  | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式多级消防泵 2.型号:XBD5.8/20-100DLLX1 3.电动机功率:22kW 4.流量:72m3/h 5.扬程:60m | 台 | 2
|  |  |  | 消火栓稳压泵 | 1.名称:25LG立式多级泵 2.型号:25LG2-12X6 3.电动机功率:1.5kW 4.流量:72m3/h | 台 | 1
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 新和厂房
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 新和厂房 | 白云区钟落潭镇新和西街33号 | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1 | 2420.8
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式多级消防泵 2.型号:4/10-80-40 3.电动机功率:7.5kW 4.流量:42m3/h 5.扬程:40m | 台 | 2
|  |  |  | 消火栓稳压泵 | 1.名称:XBD立式多级消防泵 2.型号:XDB3.5/2W-GDL 3.电动机功率:1.5kW 4.流量:2L/s | 台 | 2
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 人和旧办公室
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 人和旧办公室 | 人和镇人和墟大街22号 | 自动报警系统 | 报警控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机（联动型） 2.型号:JB-TG-JBF-11S 3.控制点数:100点内 4.包含水灭火、消防广播、烟感、警铃、排烟及声光报警等现场的全部系统 | 台 | 1 | 9360.94
|  |  | 喷淋系统 | 控制柜 | 1.喷淋系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 喷淋水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:ISG100-200 3.电动机功率:22kW 4.流量:100m3/h 5.扬程:50m | 台 | 2
|  |  |  | 喷淋稳压泵 | 1.名称:25LG立式多级消防泵 2.型号:25LG4-11X 3.电动机功率:2.2kW 4.流量:4m3/h 5.扬程:55m | 台 | 1
|  |  | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:ISG100-200 3.电动机功率:22kW 4.流量:100m3/h 5.扬程:50m | 台 | 2
|  |  |  | 消火栓稳压泵 | 1.名称:25LG立式多级消防泵 2.型号:25LG4-11X 3.电动机功率:2.2kW 4.流量:4m3/h 5.扬程:55m | 台 | 1
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 竹料商场
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 竹料商场 | 白云区竹料镇竹料大街74号 | 自动报警系统 | 报警控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机（联动型） 2.型号:JB-TG-JBF-11S 3.控制点数:100点内 4.包含水灭火、消防广播、烟感、警铃及声光报警等现场的全部系统 | 台 | 1 | 1077
|  |  | 喷淋系统 | 控制柜 | 1.喷淋系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 喷淋水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD3.4/10GL 3.电动机功率:5.5kW 4.流量:42m3/h 5.扬程:30m | 台 | 1
|  |  | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XBD1.7/5-GD50-17 3.电动机功率:1.5kW 4.流量:18m3/h 5.扬程:17m | 台 | 1
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 红卫场
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 红卫场 | 白云区鹤龙三路7号 | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1 | 4011.61
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XDB4/12-6 3.电动机功率:7.5kW 4.流量:12L/s 5.扬程:40m | 台 | 2
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 竹料茶楼
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 竹料茶楼 | 白云区竹料镇竹料大街82号 | 自动报警系统 | 报警控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机（联动型） 2.型号:JB-TG-JBF-11S 3.控制点数:100点内 4.包含水灭火、消防广播、烟感、警铃及声光报警等现场的全部系统 | 台 | 1 | 6479.2
|  |  | 喷淋系统 | 控制柜 | 1.喷淋系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 喷淋水泵 | 1.名称:XBD立式多级消防泵 2.型号:XDB8.0/20G-11 3.电动机功率:30kW 4.流量:20L/s 5.扬程:50m | 台 | 2
|  |  |  | 喷淋稳压泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XDB11.7/30-IS6 3.电动机功率:4kW 4.流量:2L/s | 台 | 1
|  |  | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XDB11.7/30-ISG 3.电动机功率:22kW 4.流量:30L/s 5.扬程:50m | 台 | 2
|  |  |  | 消火栓稳压泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:XDB11.7/30-IS6 3.电动机功率:4kW 4.流量:2L/s | 台 | 1
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 马务联和楼
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 马务联和楼 | 马务村联和大街6-8号 | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1 | 1375.6
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式单级消防泵 2.型号:40/10-80-40 3.电动机功率:2.5kW 4.流量:42m3/h 5.扬程:40m | 台 | 2
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。

## 海城酒家（原三元里百货店）
2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目 清单与计价表
项目名称：2024-2025年度物业消防设施设备维护保养项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 系统名称 | 主要设备 | 主要设备参数 | 单位 | 数量 | 建筑面积（m2） | 预算金额 （元）
1 | 海城酒家（原三元里百货店） | 三元里群英大街7号 | 自动报警系统 | 报警控制主机 | 1.名称:火灾报警系统控制主机（联动型） 2.型号:JB-TG-JBF-11S 3.控制点数:100点内 4.包含水灭火、消防广播、烟感、警铃及声光报警等现场的全部系统 | 台 | 1 | 952.24
|  |  | 消火栓系统 | 控制柜 | 1.消火栓系统控制柜 | 个 | 1
|  |  |  | 喷淋水泵 | 1.名称:XBD立式多级消防泵 2.型号:XDB8.0/20G-11 3.电动机功率:30kW 4.流量:20L/s 5.扬程:50m | 台 | 2
|  |  |  | 消火栓水泵 | 1.名称:XBD立式多级消防泵 2.型号:XDB8.0/20G-11 3.电动机功率:15kW 4.流量:20L/s 5.扬程:40m | 台 | 2
一 | 小计 | [7 empty] | 0
二 | 税金=（一）*6% | [7 empty] | 0
三 | 总造价=（一+二） | [7 empty] | 0
说明： 1.以上综合单价报价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相应的风险； 2.以上报价应包括为按现场设备实际情况及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容所涉及的一切费用。