2024年江高片区上半年度零星维修工程
现场状况与拟施工内容

一、龙归龙河西路2号（龙归大院）
	[image: 1705312224558]
	[image: 1705303123202]

	院内乔木树头挤压自来水管道，挖乔木树头3株（胸径30cm左右）

	[image: f24600e690aed648a832fce0226356f]
	[image: 51f0c2fd4b583c50f0725979ec2295c]

	无窗户洞口使用9mm厚硅酸钙板封堵
	




二、龙归鹤龙四路82、84、86号（龙归商场）
	[image: 513c94906648ef57119280c9418ba8d]
消防水管局部锈蚀，漏水，更换弯头和接合器及DN80 镀锌水管约20m
	[image: 2228bc632d547779b1ac0b0e4575145]
原水管为暗铺，因需穿过驾校招牌位置，改为明管道。



三、江高镇神山南街7号（神山百货商店）
	[image: 1705311114900]
	[image: 1705311211575]

	1.天面杂物清理，约9m3，人工清运下楼。
2.拆除有脱落隐患的瓷片约18m2，重新抹灰，刷白色外墙腻子乳胶漆。

	[image: 1705311265260]
	

	[bookmark: _GoBack]野树压围墙，砍伐修枝，保留干径，胸径约50cm，生活垃圾及树枝清运约20m3。



四、江高镇神山南街13号（神山副食楼）
	[image: 1705312370364]
	[image: f54199565f302db414a704e371a66fb][image: 1658546329566]

	1.墙边接缝处漏水，用防水卷材铺贴封堵，约13m。
2.高空作业砍伐外墙榕树3株，空鼓部分外墙砂浆拆除，外墙水泥砂浆修复2m2，垃圾清运。



五、江高镇神山中街12号（神山职工食堂）
	[image: 1705312860213]
	[image: 1658546329566]

	拆除有脱落隐患的石米装饰面约30m2，重新砂浆抹灰，刮外墙防水漆，垃圾清运。



六、江高镇神山中街37号（神山酱料场）
	[image: 1705313281356]
	[image: 1705313331101][image: 1658546329566]

	铁皮夹心瓦面锈蚀漏水，屋面除锈，2mm厚改性沥青防水卷材铺贴约158m2，热熔粘贴。




七、江高镇爱国东37号（江村酒店）
	[image: 1705314536931]
	[image: 1658546329566][image: 1705314573620]

	墙体与柱子连接处开裂，裂缝修复长度3m，墙面腻子乳胶漆修复约4m2，垃圾清运。



八、人和镇人和墟桥头2号（流溪饭店）
	[image: 485af165b1957622295a7ea627906bf]
	[image: 1658546329566][image: e04a7df0b8058f010d7bcd1d31e4f93]

	因临街窗户地势低洼，路人丢弃垃圾进夹缝处，存在消防隐患，拆除窗户，砌砖封洞约26m2，双面抹灰，内面刮腻子刷乳胶漆。垃圾清运约3m3。


九、人和镇人和墟东街横巷20号（人和医药批发部）
	[image: 1705479604779]
	[image: 1658546329566]

	1.208房外墙渗水，高空作业，涂刷外墙透明防水涂料约12m2，内墙高压注浆，约6m。
2.铲除8m2腻子层，腻子油漆翻新，垃圾清运。



十、人和镇高增大街22、24、26、28号（高增生产资料基层店）
	[image: 1705480203037]
	[image: 1705481342580][image: 1658546329566]

	拆除有坍塌隐患的墙体，约19m2（墙厚18cm），外墙重新砌筑约8m2，双面抹灰，垃圾清运。

	[image: 1705481402984]
	[image: 1705481453743]

	砍伐二楼楼顶大株榕树一棵，胸径约40cm，垃圾清运。



十一、人和镇高增大街69号（高增培房）
	[image: ce2af921393ff2067394d1fb869b39c]
	[image: 1658546329566]

	地砖空鼓起拱，需拆除约8m2，重新铺贴600*600地砖(瓷砖胶)，垃圾清运。
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