## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 广州市恒筑物业发展有限公司 |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程
标段名称： |  | 嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 广州市恒筑物业发展有限公司 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  | 标段：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程
1.1.1 | 电梯工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 4513.92
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  |  | 标段：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程
电梯工程
1 | 030107001001 | 有机房客梯 |  | 1.名称:有机房客梯 2.层数:10 3.站数:10 4.额定载重量:1050kg 5.提升高度:1.75m/s 6.本体安装、调试及空调等配套 7.加装电池电动车感应物联网摄像头 8.满足其他及相关技术规范要求 | 部 | 1
2 | 030107001002 | 旧客梯残值回收 |  | 1.名称:旧客梯残值回收 | 部 | 1 |  | -9300
3 | 011203003001 | 门框及周边墙面修复 |  | 1.基层材料品种、规格:15厚水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:墙砖修复 3.清理基层、刷素水泥浆面、找平层、贴面层，与旧墙面衔接 4.满足其他及相关技术规范要求 | m2 | 43.2
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  | 标段：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401010001 |  | 文明施工
1.2 | 031401011001 |  | 环境保护
1.3 | 031401012001 |  | 临时设施
1.4 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 4513.92
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  | 标段：嘉禾陶瓷仓电梯购置及安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -